## Paramétres
Diaphragmes | PRESSION POSITIVE |  |  |  | PROGRAMME POUR L'AUTOCONTRÔLE DES STATIONS D'ESSAIS A* E* V*
Colonnes | PRESSION NEGATIVE
Fil Chaud / Anémomètre |  |  |  |  | Version 3,03 pour diaphragmes
[5 empty] | Modif effectuée le |  | 2017-01-04 | par L DOFFIN
Autocontrôle de la station d'essais A* E* V* en
Version pour P+ et P-
Autocontrôle de la station d'essais A* E* V* de la société
Nom de la SOCIETE | [5 empty] | Choix du système de mesure
Diaphragmes
Étalonné le : | xx/xx/xxxx | Par : | Organisme d'étalonnage
Coefficient correcteur des diaphragmes |  | + | Constante |  | Configuration de la feuille données pour enregistrer les :
N° | Coef | PRESSION POSITIVE | N° | Constante
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
4 |  |  | 4
5 |  |  | 5
6 |  |  | 6
7 |  |  | 7
8 |  |  | 8
9 |  |  | 9
10 |  |  | 10
Coefficient correcteur des diaphragmes |  | - | Constante
N° | Coef | PRESSION NEGATIVE | N° | Constante
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
4 |  |  | 4
5 |  |  | 5
6 |  |  | 6
7 |  |  | 7
8 |  |  | 8
9 |  |  | 9
10 |  |  | 10
FIN DE PROGRAMME

## Données P+
Ref_P+ | Valeurs de référence | [5 empty] | en Pression Positive
| Etalonnage effectué le |  | xx/xx/xxxx |  | Nom de l'opérateur |  |  |  | Fuite propre du banc
| Par |  | Organisme d'étalonnage |  | Date de l'autocontrôle |  |  |  | Pression 2000 Pa | Diaphragme n° | Delta P mesuré | m3/h
| Nom de la SOCIETE |  |  |  | Diaphragmes | [6 empty] | 0
| Pression et température |  |  |  | Pression et température |  |  |  | Pression et température
|  | Pression Ath : |  | kPa |  | Pression Ath : |  | kPa |  | Pression Ath : |  | kPa
|  | Temperature: |  | °C |  | Temperature: |  | °C |  | Temperature: |  | °C
| Coef correcteur aux conditions normales = |  |  | 0 | Coef correcteur aux conditions normales = |  |  | 0 | Coef correcteur aux conditions normales = |  |  | 0
| Trou N° | 1 | Ø (mm) |  | Trou N° | 2 | Ø (mm) |  | Trou N° | 3 | Ø (mm)
Pression (Pa) | Diaphragme n° | Delta P mesuré | m3/h | m3/h aux conditions normales | Diaphragme n° | Delta P mesuré | m3/h | m3/h aux conditions normales | Diaphragme n° | Delta P mesuré | m3/h | m3/h aux conditions normales
50
| 1 | Moyenne | #DIV/0! |  | 3 | Moyenne | #DIV/0! |  | 4 | Moyenne | #DIV/0!
100
| 1 | Moyenne | #DIV/0! |  | 3 | Moyenne | #DIV/0! |  | 4 | Moyenne | #DIV/0!
150
| 1 | Moyenne | #DIV/0! |  | 3 | Moyenne | #DIV/0! |  | 5 | Moyenne | #DIV/0!
200
| 2 | Moyenne | #DIV/0! |  | 3 | Moyenne | #DIV/0! |  | 5 | Moyenne | #DIV/0!
250
| 2 | Moyenne | #DIV/0! |  | 4 | Moyenne | #DIV/0! |  | 5 | Moyenne | #DIV/0!
300
| 2 | Moyenne | #DIV/0! |  | 4 | Moyenne | #DIV/0! |  | 5 | Moyenne | #DIV/0!
450
| 2 | Moyenne | #DIV/0! |  | 4 | Moyenne | #DIV/0! |  | 5 | Moyenne | #DIV/0!
600
| #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0!
Note on J2: DELRIEU: Mettre la fuite propre du banc d'essais sous une pression maximal du banc ou 2000Pa avec le plus petit diaphragme ou le plus petit débitmétre

## Données P-
Ref_P- | Valeurs de référence | [5 empty] | en Pression Négative
| Etalonnage effectué le |  | xx/xx/xxxx |  | Nom de l'opérateur |  |  |  | Fuite propre du banc
| Par |  | Organisme d'étalonnage |  | Date de l'autocontrôle |  |  |  | Pression 2000 Pa | Diaphragme n° | Delta P mesuré | m3/h
| Nom de la SOCIETE |  |  |  | Diaphragmes | [6 empty] | 0
| Pression et température |  |  |  | Pression et température |  |  |  | Pression et température
|  | Pression Ath : |  | kPa |  | Pression Ath : |  | kPa |  | Pression Ath : |  | kPa
|  | Temperature: |  | °C |  | Temperature: |  | °C |  | Temperature: |  | °C
| Coef correcteur aux conditions normales = |  |  | 0 | Coef correcteur aux conditions normales = |  |  | 0 | Coef correcteur aux conditions normales = |  |  | 0
| Trou N° | 1 | Ø (mm) |  | Trou N° | 2 | Ø (mm) |  | Trou N° | 3 | Ø (mm)
Pression (Pa) | Diaphragme n° | Delta P mesuré | m3/h | m3/h aux conditions normales | Diaphragme n° | Delta P mesuré | m3/h | m3/h aux conditions normales | Diaphragme n° | Delta P mesuré | m3/h | m3/h aux conditions normales
50
| #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0!
100
| #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0!
150
| #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0!
200
| #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0!
250
| #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0!
300
| #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0!
450
| #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0!
600
| #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Moyenne | #DIV/0!
Note on J2: DELRIEU: Mettre la fuite propre du banc d'essais sous une pression maximal du banc ou 2000Pa avec le plus petit diaphragme ou le plus petit débitmétre

## Résultats
[22 empty] | Fiche d'autocontrôle de la station d'essais A* E* V* de la société |  | Nom de la SOCIETE
[14 empty] | Etalonné par : |  | Organisme d'étalonnage
[14 empty] | Le : |  | xx/xx/xxxx
| AUTOCONTROLE DU TROU N° 1 | [10 empty] | AUTOCONTROLE DU TROU N° 2 | [10 empty] | AUTOCONTROLE DU TROU N° 3
|  | écart / référence | [10 empty] | écart / référence | [10 empty] | écart / référence
Date
| Référence | 6 mois |  | 12 mois |  | 18 mois |  | 24 mois |  | 30 mois |  | Référence | 6 mois |  | 12 mois |  | 18 mois |  | 24 mois |  | 30 mois |  | Référence | 6 mois |  | 12 mois |  | 18 mois |  | 24 mois |  | 30 mois
Pression (Pa) | m³/h | m³/h | % | m³/h | % | m³/h | % | m³/h | % | m³/h | % | m³/h | m³/h | % | m³/h | % | m³/h | % | m³/h | % | m³/h | % | m³/h | m³/h | % | m³/h | % | m³/h | % | m³/h | % | m³/h | %
Pression Positive
50
100
150
200
250
300
450
600
Moyenne des erreurs
Erreur maximale
Erreur minimale
Pression Négative
50
100
150
200
250
300
450
600
Moyenne des erreurs
Erreur maximale
Erreur minimale

## Sauvegarde (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 | 29 | [10 empty] | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
ETALONNE LE : |  |  | Version pour P+ et P-
PAR :
Nom de l'opérateur :
Date de contrôle :
Date enregistrement
Heure
| Fuite Propre du banc |  |  |  | Fuite Propre du banc |  | Fuite Propre du banc |  | Fuite Propre du banc |  | Fuite Propre du banc |  | Fuite Propre du banc |  |  |  | Calcul des ecarts des fuites propres en m3/h
m3/h
| Valeur de référence |  | Valeur Limites |  | 6 mois |  | 12 mois |  | 18 mois |  | 24 mois |  | 30 mois |  |  | 6 mois |  | 12 mois |  | 18 mois |  | 24 mois |  | 30 mois | [15 empty] | Valeur mesurer sur une serie de 4 plaques pris aux hasard
Trou N° | 1 |  | Valeur minimale à ne pas dépasser | Valeur maximale à ne pas dépasser | [22 empty] | Tableau pour tracage des courbes
Ø
Pression Ath
Temperature: | [36 empty] | Valeur de ref de la plaque du CSTB |  |  | P+
| N° | m3/h n |  |  | N° | m3/h n | N° | m3/h n | N° | m3/h n | N° | m3/h n | N° | m3/h n |  | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur |  | Trou 1 | Ref | - 10% ou - 0,3 | + 10% ou + 0,3 | 6 m | 12 m | 18 m | 24 m | 30 m | Ref CSTB | P+ |  |  | auto P1 T1p | auto P2 T1p | auto P3 T1p | auto P4 T1p
50 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 50 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1075 |  |  | 1.16 | 1.1 | 1.18 | 0.99
100 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 100 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6875 |  |  | 1.76 | 1.67 | 1.78 | 1.54
150 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 150 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.13 |  |  | 2.22 | 2.1 | 2.23 | 1.97
200 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 200 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4975 |  |  | 2.58 | 2.46 | 2.6 | 2.35
250 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 250 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8875 |  |  | 3.01 | 2.89 | 2.98 | 2.67
300 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 300 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.185 |  |  | 3.24 | 3.18 | 3.31 | 3.01
450 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 450 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9425 |  |  | 4.06 | 3.95 | 4.1 | 3.66
600 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 600 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.565 |  |  | 4.7 | 4.49 | 4.74 | 4.33
Trou N° | 2 |  | Valeur minimale à ne pas dépasser | Valeur maximale à ne pas dépasser
Ø
Pression Ath
Temperature:
| N° | m3/h n |  |  | N° | m3/h n | N° | m3/h n | N° | m3/h n | N° | m3/h n | N° | m3/h n |  | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur |  | Trou 2 | Ref | - 10% ou - 0,3 | + 10% ou + 0,3 | 6 m | 12 m | 18 m | 24 m | 30 m | Ref CSTB |  |  |  | auto P1 T2p | auto P2 T2p | auto P3 T2p | auto P4 T2p
50 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 50 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8425 |  |  | 7.07 | 6.54 | 7.04 | 6.72
100 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 100 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9525 |  |  | 10.29 | 9.61 | 10.07 | 9.84
150 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 150 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.115 |  |  | 12.49 | 11.68 | 12.26 | 12.03
200 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 200 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.9675 |  |  | 14.35 | 13.57 | 14.14 | 13.81
250 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 250 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.6475 |  |  | 16.11 | 15.16 | 15.79 | 15.53
300 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 300 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.105 |  |  | 17.6 | 16.54 | 17.35 | 16.93
450 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 450 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.6725 |  |  | 22.18 | 21.03 | 21.9 | 21.58
600 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 600 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.895 |  |  | 25.46 | 24.13 | 25.13 | 24.86
Trou N° | 3 |  | Valeur minimale à ne pas dépasser | Valeur maximale à ne pas dépasser
Ø
Pression Ath
Temperature:
| N° | m3/h n |  |  | N° | m3/h n | N° | m3/h n | N° | m3/h n | N° | m3/h n | N° | m3/h n |  | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur |  | Trou 3 | Ref | - 10% ou - 0,3 | + 10% ou + 0,3 | 6 m | 12 m | 18 m | 24 m | 30 m | Ref CSTB |  |  |  | auto P1 T3p | auto P2 T3p | auto P3 T3p | auto P4 T3p
50 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 50 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.0925 |  |  | 25.68 | 26.61 | 25.82 | 26.26
100 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 100 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.48 |  |  | 37.38 | 38.25 | 37.12 | 37.17
150 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 150 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.24 |  |  | 45.94 | 47.14 | 45.94 | 45.94
200 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 200 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.5125 |  |  | 53.79 | 54.11 | 53.32 | 52.83
250 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 250 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.49 |  |  | 59.56 | 60.2 | 59.27 | 58.93
300 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 300 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.03 |  |  | 65.19 | 65.89 | 64.92 | 64.12
450 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 450 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.19 |  |  | 79.55 | 80.04 | 79.19 | 77.98
600 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 600 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.6975 |  |  | 94.87 | 95.63 | 94.9 | 93.39
Pression Négative
ETALONNE LE : |  |  | Version pour P+ et P-
PAR :
Nom de l'opérateur :
Date de contrôle :
Date enregistrement
Heure
| Fuite Propre du banc |  |  |  | Fuite Propre du banc |  | Fuite Propre du banc |  | Fuite Propre du banc |  | Fuite Propre du banc |  | Fuite Propre du banc |  |  |  | Calcul des ecarts des fuites propres en m3/h
m3/h
| Valeur de référence |  | Valeur Limites |  | 6 mois |  | 12 mois |  | 18 mois |  | 24 mois |  | 30 mois |  |  | 6 mois |  | 12 mois |  | 18 mois |  | 24 mois |  | 30 mois | [15 empty] | Valeur mesurer sur une serie de 4 plaques pris aux hasard
Trou N° | 1 |  | Valeur minimale à ne pas dépasser | Valeur maximale à ne pas dépasser | [10 empty] | Date Sauve | [11 empty] | Tableau pour tracage des courbes
Ø | [14 empty] | Heure
Pression Ath
Temperature: | [36 empty] | Valeur de ref de la plaque du CSTB |  |  | P-
| N° | m3/h n |  |  | N° | m3/h n | N° | m3/h n | N° | m3/h n | N° | m3/h n | N° | m3/h n |  | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur |  | Trou 1 | Ref | - 10% ou - 0,3 | + 10% ou + 0,3 | 6 m | 12 m | 18 m | 24 m | 30 m | Ref CSTB |  | P- |  | Auto P1 T1d | Auto P2 T1d | Auto P3 T1d | Auto P4 T1d
50 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 50 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0775 |  | 1.1 | 1.02 | 0.99 | 1.2
100 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 100 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.615 |  | 1.63 | 1.56 | 1.5 | 1.77
150 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 150 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.0575 |  | 2.09 | 1.98 | 1.92 | 2.24
200 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 200 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.4175 |  | 2.47 | 2.34 | 2.24 | 2.62
250 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 250 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.755 |  | 2.82 | 2.67 | 2.57 | 2.96
300 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 300 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.0375 |  | 3.11 | 2.95 | 2.85 | 3.24
450 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 450 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.78 |  | 3.86 | 3.68 | 3.54 | 4.04
600 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 600 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.405 |  | 4.53 | 4.27 | 4.13 | 4.69
Trou N° | 2 |  | Valeur minimale à ne pas dépasser | Valeur maximale à ne pas dépasser
Ø
Pression Ath
Temperature:
| N° | m3/h n |  |  | N° | m3/h n | N° | m3/h n | N° | m3/h n | N° | m3/h n | N° | m3/h n |  | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur |  | Trou 2 | Ref | - 10% ou - 0,3 | + 10% ou + 0,3 | 6 m | 12 m | 18 m | 24 m | 30 m | Ref CSTB |  |  |  | auto P1 T2d | auto P2 T2d | auto P3 T2d | auto P4 T2d
50 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 50 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.595 |  | 6.71 | 6.51 | 6.47 | 6.69
100 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 100 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.4425 |  | 9.49 | 9.37 | 9.42 | 9.49
150 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 150 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.4675 |  | 11.56 | 11.34 | 11.44 | 11.53
200 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 200 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13.1975 |  | 13.32 | 13 | 13.15 | 13.32
250 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 250 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14.7225 |  | 14.87 | 14.53 | 14.7 | 14.79
300 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 300 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.1 |  | 16.3 | 15.9 | 16.06 | 16.14
450 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 450 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.6975 |  | 19.86 | 19.41 | 19.75 | 19.77
600 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 600 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22.7725 |  | 22.96 | 22.53 | 22.8 | 22.8
Trou N° | 3 |  | Valeur minimale à ne pas dépasser | Valeur maximale à ne pas dépasser
Ø
Pression Ath
Temperature:
| N° | m3/h n |  |  | N° | m3/h n | N° | m3/h n | N° | m3/h n | N° | m3/h n | N° | m3/h n |  | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur | m3/h | % d'erreur |  | Trou 3 | Ref | - 10% ou - 0,3 | + 10% ou + 0,3 | 6 m | 12 m | 18 m | 24 m | 30 m | Ref CSTB |  |  |  | auto P1 T3d | auto P2 T3d | auto P3 T3d | auto P4 T3d
50 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 50 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.73 |  | 25.26 | 25.65 | 25.92 | 26.09
100 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 100 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 36.7 |  | 36.22 | 36.74 | 36.52 | 37.32
150 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 150 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45.7475 |  | 46.12 | 46.34 | 44.26 | 46.27
200 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 200 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.695 |  | 52.58 | 52.76 | 52.24 | 53.2
250 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 250 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 58.395 |  | 57.84 | 58.62 | 58.01 | 59.11
300 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 300 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63.9375 |  | 63.56 | 64.35 | 63.33 | 64.51
450 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 450 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 78.01 |  | 78.49 | 78.32 | 76.89 | 78.34
600 |  |  | -0.3 | 0.3 | [22 empty] | 600 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 87.36 |  | 87.94 | 87.6 | 85.96 | 87.94
[31 empty] | - 10% ou - 0,3 | + 10% ou + 0,3

## Modif (hidden)
Version N° | 3.03 | Date : | 2017-01-04
1,10 | 2004-06-09 | Supression tableau depression et modif de forme par Marc Goessel
1.2 | 2005-06-20 | Changement du logo CSTB
1.3 | 2006-03-15 | Introduction du fil chaud et colonne ,adjonction des fuites propres
Changer "M" par Pamela Anderson
1.31 | 2006-03-15 | Changer Pamela Anderson par organisme etalonnage et james bondes par societe
1.41 | 2007-09-24 | Modif dans données de la formule qui comportait une erreur pour le choix avec diaphragmes
1.42 | 2008-08-06 | Protection des cellules de calcul
1.43 | 2008-08-28 | Ajouter Anémomètre
2.01 | 2009-03-12 | Insertion des ref de la plaque du cstb
Changement complet de l'onglet Sauvegarde
changement des messages d'erreur
changement mot de passe
adjonction de controls sur plusieur casse
2.21 | 2011-01-06 | adjonction des fuite propre du banc
2.22 | 2011-01-07 | supression du bouton transfer
2.23 | 2011-02-15 | Modification de la variable "Fuite as long" en Fuite as Variant" pour accepter les valeurs decimales
3 | 2011-07-11 | Realisation d'une version avec pression P+ et P- |  | NON PUBLIEE
Modification des macros et des Onglets
3.01 | 2016-10-06 | Correction sur version 3,00
Intégration contrôle perméabilité à l'air pour valeur <3m3/h
rajout information étalonnage
correcton bug sur valeurs déjà enregistrées
changement logo CSTB
3.02 | 2016-10-21 | gestion données renvoyées sur les cases A14 et A28, onglet paramètre
3.03 | 2017-01-04 | correction erreur sur tracage courbe à 6 mois (LDOFFIN)